{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":34,"sheets":["A_2 最高投标限价封面","B_2 最高投标限价扉页","D_1 建设项目最高投标限价汇总表","D_2 单项工程最高投标限价汇总表","1_D_3 单位工程最高投标限价汇总表","1_E_1 分部分项工程量清单计价表","1_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值","1_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值","1_H_1 其他项目清单与计价汇总表","1_I 税金计价表","2_D_3 单位工程最高投标限价汇总表","2_E_1 分部分项工程量清单计价表","2_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值","2_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值","2_H_1 其他项目清单与计价汇总表","2_I 税金计价表","3_D_3 单位工程最高投标限价汇总表","3_E_1 分部分项工程量清单计价表","3_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值","3_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值","3_H_1 其他项目清单与计价汇总表","3_I 税金计价表","4_D_3 单位工程最高投标限价汇总表","4_E_1 分部分项工程量清单计价表","4_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值","4_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值","4_H_1 其他项目清单与计价汇总表","4_I 税金计价表","5_D_3 单位工程最高投标限价汇总表","5_E_1 分部分项工程量清单计价表","5_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值","5_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值","5_H_1 其他项目清单与计价汇总表","5_I 税金计价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"A_2 最高投标限价封面","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,5],[1,0,1,6],[2,2,2,6],[3,1,3,2],[3,5,3,6],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,1,7,5],[8,1,8,5],[9,0,9,6],[11,0,11,6],[16,0,16,6]]}
[null,"消防(故障排查与维修)工程",{"$nulls":4},"工程"]
["最高投标限价"]
[]
[]
["招  标  人:"]
[null,"\n(单位盖章)"]
["造价咨询人:"]
[null,"\n(单位盖章)"]
{"$rows_empty":8}
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"B_2 最高投标限价扉页","index":1,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,5],[2,0,2,6],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[5,0,5,1],[5,2,5,6],[6,1,6,2],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,5,12,6],[13,0,13,2],[13,5,13,6],[16,0,16,6]]}
[null,"消防(故障排查与维修)工程",{"$nulls":4},"工程"]
[]
["最高投标限价"]
[]
["最高投标限价(小写)：",null,"551763.16元"]
["            (大写)：",null,"伍拾伍万壹仟柒佰陆拾叁元壹角陆分"]
["招  标  人:",{"$nulls":3},"造价咨询人:"]
[null,"\n(单位盖章)",{"$nulls":3},"\n(单位资质专用章)"]
["法定代表人\n或其授权人:",{"$nulls":3},"法定代表人\n或其授权人:"]
[null,"\n(签字或盖章)",{"$nulls":3},"\n(签字或盖章)"]
["编  制  人:",{"$nulls":3},"复  核  人:"]
[null,"\n(造价人员签字盖专用章)",{"$nulls":3},"\n(造价工程师签字盖专用章)"]
["编制时间:",{"$nulls":3},"复核时间:"]
[]
[]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"D_1 建设项目最高投标限价汇总表","index":2,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,4],[28,0,28,1],[29,0,29,4]]}
["建设项目最高投标限价汇总表"]
["工程名称:消防(故障排查与维修)工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其中:(元)"]
[{"$nulls":3},"暂估价 ","不可竞争费"]
["1","消防(故障排查与维修)工程",551763.16,{"v":0,"d":"0.00"},17331.93]
{"$rows_empty":23}
["合计",null,551763.16,{"v":0,"d":"0.00"},17331.93]
["说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"D_2 单项工程最高投标限价汇总表","index":3,"n_rows":33,"n_cols":5,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,4],[30,0,30,1],[32,0,32,4]]}
["单项工程最高投标限价汇总表"]
["工程名称:消防(故障排查与维修)工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额(元)","其中:(元)"]
[{"$nulls":3},"暂估价 ","不可竞争费"]
["1","电教中心、联航大楼消防故障排查与维修",{"v":81456.8,"d":"81456.80"},{"v":0,"d":"0.00"},2625.67]
["2","能源大楼消防故障排查与维修",57662.72,{"v":0,"d":"0.00"},2177.86]
["3","水务局大楼消防故障排查与维修",112898.68,{"v":0,"d":"0.00"},3330.07]
["4","棠梅园小区消防故障排查与维修",273370.04,{"v":0,"d":"0.00"},7861.93]
["5","华联商城消防故障排查与维修",26374.92,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1336.4,"d":"1336.40"}]
{"$rows_empty":21}
["合计",null,551763.16,{"v":0,"d":"0.00"},17331.93]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"1_D_3 单位工程最高投标限价汇总表","index":4,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[28,0,28,3],[30,0,30,2]]}
["单位工程最高投标限价汇总表"]
["工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","汇总内容","金 额(元)","其中:材料、设备暂估价(元)"]
["一","分部分项工程项目费",67728.39]
["1.1","其中:定额人工费",13578.14,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.2","     定额机械费",2144.44,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.3","     综合费",4087.36,{"v":0,"d":"0.00"}]
["二","措施项目费",990.53,{"v":0,"d":"0.00"}]
["三","不可竞争费",2625.67,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3.1","安全文明施工费",2625.67,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3.2","环境保护税",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["四","其他项目费",3386.42,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.1","暂列金额",3386.42,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.2","专业工程暂估价",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.3","计日工",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.4","总承包服务费",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["五","税金",6725.79,{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":10}
["六","工程造价",{"v":81456.8,"d":"81456.80"}]
["注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"1_E_1 分部分项工程量清单计价表","index":5,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[12,0,12,10],[14,0,14,10],[15,0,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,10],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,16,10],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,8,17,10],[26,0,26,10],[28,0,28,10],[29,0,29,3],[29,4,29,5],[29,6,29,10],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[30,2,32,2],[30,3,32,3],[30,4,32,4],[30,5,32,5],[30,6,30,10],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[31,8,31,10],[46,0,46,10]]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第1页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["1","WB030905002001","水灭火系统故障排查与处理","1.表象：消火栓无压力\n2.内容：需对市政进水管网进行前期勘察及后期开挖与维修\n3.要求：充分考虑前期勘察及后期开挖维修的费用\n4.其它：现场无图纸及具体负责人，现场建筑物距离市政道路约30米","项","1",16080.51,16080.51,5503.79,1377.21]
["2","030901002001","消火栓钢管","1.内容：原镀锌钢管腐蚀损坏，拆除与更换\n2.材质、规格：镀锌钢管DN100\n3.连接形式：沟槽连接\n4.附件：包括但不仅限于弯头、三通、异径管等管件及卡箍连接件","m","32.00",120.55,{"v":3857.6,"d":"3857.60"},818.56,284.16]
["3","031208002001","管道绝热","1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉\n2.绝热厚度：40mm\n3.管道外径：φ114.3","m3","0.62",1015.48,{"v":629.6,"d":"629.60"},105.55,15.15]
["4","031002001001","管道支吊架制作与安装","1.内容：原管道腐烂，拆除与更换\n2.材质：镀锌角钢\n3.规格：∠50*5\n4.管架形式：一般管架","kg","45.24",17.51,792.15,253.34,90.48]
["5","031006015001","水箱","1.内容：原屋面消防水箱拆除、更换\n2.材质、类型：不锈钢消防水箱\n3.型号、规格：2000*3000*2000(H)","台","1",20259.08,20259.08,1021.06,338.01]
["6","031003001001","螺纹阀门","1.类型：浮球阀\n2.内容：原屋面消防水箱浮球阀拆除，新装消防水箱处安装\n3.材质：铜质\n4.规格、压力等级：DN40\n5.连接形式：螺纹连接","个","1",219.31,219.31,17.65,0.52]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]
[]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第2页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["7","031001001001","镀锌钢管","1.内容：原屋面消防水箱补水管拆除、更换\n2.材质：镀锌钢管\n3.规格、压力等级：DN40\n4.连接形式：螺纹\n5.压力试验及吹洗设计要求：原设计与规范要求","m","8.00",54.78,438.24,172.64,10.48]
["8","031208002002","管道绝热","1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉\n2.绝热厚度：40mm\n3.管道外径：φ114.3","m3","0.09",1206.74,108.61,25.46,{"v":2.2,"d":"2.20"}]
["9","031003003001","焊接法兰阀门","1.类型：闸阀\n2.内容：原闸阀拆除，新装\n3.材质：铸铁\n4.规格、压力等级：DN100\n5.连接形式：法兰连接","个","2",642.99,1285.98,112.12,10.24]
["10","031003001002","螺纹阀门","1.类型：闸阀\n2.内容：原闸阀拆除，新装\n3.材质：铜质\n4.规格、压力等级：DN40\n5.连接形式：螺纹","个","2",125.43,250.86,41.14,6.26]
["11","031001001002","镀锌钢管","1.内容：原屋面消防水箱溢水、泄水管拆除、更换\n2.材质：镀锌钢管\n3.规格、压力等级：DN65\n4.连接形式：螺纹\n5.压力试验及吹洗设计要求：原设计与规范要求","m","3.00",78.02,234.06,73.29,{"v":5.7,"d":"5.70"}]
["12","030901010001","室内消火栓","1.安装方式：暗装\n2.内容：原试验消火栓箱体拆除、更换\n3.型号、规格：700*1000\n4.附件材质、规格：不含附件","套","1",{"v":406,"d":"406.00"},{"v":406,"d":"406.00"},164.92]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]
[]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第3页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["13","031003003002","焊接法兰阀门","1.类型：闸阀\n2.部位：泄水管新装\n3.材质：铸铁\n4.规格、压力等级：DN65\n5.连接形式：法兰连接","个","1",372.79,372.79,22.96,2.79]
["14","030901010002","室内消火栓","1.内容：原试验消火栓栓头拆除、更换\n2.型号、规格：DN65","套","2",120.46,240.92,65.96,0.94]
["15","030901010003","室内消火栓","1.内容：消防水带(含接扣)更换\n2.型号、规格：DN65，L=25m","套","6",179.28,1075.68,79.14]
["16","030412004001","装饰灯","1.名称：应急照明灯\n2.安装形式：墙壁式","套","35",84.79,2967.65,{"v":416.5,"d":"416.50"}]
["17","030412004002","装饰灯","1.名称：疏散指示灯\n2.安装形式：墙壁式","套","35",64.59,2260.65,{"v":416.5,"d":"416.50"}]
["18","030412004003","装饰灯","1.名称：安全出口灯\n2.安装形式：墙壁式","套","3",64.59,193.77,{"v":35.7,"d":"35.70"}]
["19","030411001001","配管","1.名称：电气配管\n2.材质：套接紧定式镀锌钢导管\n3.规格：JDG20\n4.配置要求：沿墙、顶板明敷，外刷防火涂料","m","530.00",16.27,{"v":8623.1,"d":"8623.10"},{"v":3132.3,"d":"3132.30"}]
["20","030411004001","配线","1.名称：电气配线\n2.型号、规格：BV-2.5mm2\n3.配线部位：穿管敷设","m","1590.00",3.11,{"v":4944.9,"d":"4944.90"},{"v":906.3,"d":"906.30"}]
["21","030901013001","灭火器","1.名称：灭火器箱\n2.形式：内置2具干粉灭火器ABC3","只","15",138.29,2074.35,{"v":60.9,"d":"60.90"},{"v":0.3,"d":"0.30"}]
["22","031301017001","脚手架搭拆",null,"项","1",412.58,412.58,132.36]
[]
[]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"1_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值","index":6,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[27,0,27,2],[29,0,29,3],[29,4,29,5]]}
["不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","AF-01","环境保护费","15722.58","1.78",279.86]
["2","AF-02","文明施工费","15722.58","6.1",959.08]
["3","AF-03","安全施工费","15722.58","4.22",663.49]
["4","AF-04","临时设施费","15722.58","4.6",723.24]
["5","AF-05","环境保护税","15722.58"]
{"$rows_empty":19}
["合计",{"$nulls":4},2625.67]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"1_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值","index":7,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[30,0,30,2],[32,0,32,3],[32,4,32,5]]}
["措施项目清单与计价表"]
["工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","AC-01","夜间施工增加费","15722.58","0.5",78.61]
["2","AC-02","二次搬运费","15722.58","1",157.23]
["3","AC-03","冬雨季施工增加费","15722.58","0.7",110.06]
["4","AC-04","已完工程及设备保护费","15722.58","0.3",47.17]
["5","AC-05","工程定位复测费","15722.58","0.6",94.34]
["6","AC-06","非夜间施工照明费","15722.58","0.6",94.34]
["7","AC-07","临时保护设施费","15722.58","0.1",15.72]
["8","AC-08","赶工措施费","15722.58","2.5",393.06]
["9","AC-09","其它措施项目费"]
{"$rows_empty":18}
["合计",{"$nulls":4},"990.53"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"1_H_1 其他项目清单与计价汇总表","index":8,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,0,31,2],[33,0,33,3]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：电教中心、联航大楼消防故障排查与维修",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称",null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,3386.42]
["2","专业工程暂估价"]
["3","计日工"]
["4","总承包服务费"]
{"$rows_empty":24}
["合  计",null,null,3386.42]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"1_I 税金计价表","index":9,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,4,1,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[5,0,5,4],[7,0,7,5]]}
["税金计价表"]
["工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","增值税","分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费","74731.01","9","6725.79"]
[]
["合计",{"$nulls":4},"6725.79"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"2_D_3 单位工程最高投标限价汇总表","index":10,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[28,0,28,3],[30,0,30,2]]}
["单位工程最高投标限价汇总表"]
["工程名称:能源大楼消防故障排查与维修",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","汇总内容","金 额(元)","其中:材料、设备暂估价(元)"]
["一","分部分项工程项目费",47525.83]
["1.1","其中:定额人工费",{"v":11340,"d":"11340.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.2","     定额机械费",1701.07,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.3","     综合费",3390.38,{"v":0,"d":"0.00"}]
["二","措施项目费",{"v":821.6,"d":"821.60"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["三","不可竞争费",2177.86,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3.1","安全文明施工费",2177.86,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3.2","环境保护税",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["四","其他项目费",2376.29,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.1","暂列金额",2376.29,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.2","专业工程暂估价",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.3","计日工",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.4","总承包服务费",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["五","税金",4761.14,{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":10}
["六","工程造价",57662.72]
["注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"2_E_1 分部分项工程量清单计价表","index":11,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[13,0,13,10],[15,0,15,10],[16,0,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,10],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[17,6,17,10],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,18,10],[38,0,38,10]]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:能源大楼消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第1页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["1","WB030905002002","水灭火系统故障排查与处理","1.表象：消火栓无压力\n2.内容：需对市政进水管网进行前期勘察及后期开挖与维修\n3.要求：充分考虑前期勘察及后期开挖维修的费用\n4.其它：现场无图纸及具体负责人，现场建筑物距离市政道路约30米","项","1",16080.51,16080.51,5503.79,1377.21]
["2","030901002002","消火栓钢管","1.内容：原镀锌钢管腐蚀损坏，拆除与更换\n2.材质、规格：镀锌钢管DN100\n3.连接形式：沟槽连接\n4.附件：包括但不仅限于弯头、三通、异径管等管件及卡箍连接件","m","12.00",120.55,{"v":1446.6,"d":"1446.60"},306.96,106.56]
["3","031208002003","管道绝热","1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉\n2.绝热厚度：40mm\n3.管道外径：φ114.3","m3","0.81",1015.48,822.54,137.89,19.79]
["4","031002001002","管道支吊架制作与安装","1.内容：原管道腐烂，拆除与更换\n2.材质：镀锌角钢\n3.规格：∠50*5\n4.管架形式：一般管架","kg","60.32",17.51,{"v":1056.2,"d":"1056.20"},337.79,120.64]
["5","031003003003","焊接法兰阀门","1.类型：闸阀\n2.内容：原闸阀拆除，新装\n3.材质：铸铁\n4.规格、压力等级：DN100\n5.连接形式：法兰连接","个","4",642.99,2571.96,224.24,20.48]
["6","030901010004","室内消火栓","1.内容：消防水带(含接扣)更换\n2.型号、规格：DN65，L=25m","套","16",179.28,2868.48,211.04]
["7","030109001001","离心泵","1.名称：增压泵\n2.型号：XBD3.0/5","台","1",1532.72,1532.72,337.54,56.39]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]
[]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:能源大楼消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第2页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["8","030404017001","配电箱","1.名称：(增压泵用)控制箱\n2.配置：内配变频控制器\n3.安装方式：墙上明装","台","1",{"v":1373.5,"d":"1373.50"},{"v":1373.5,"d":"1373.50"},49.98]
["9","030412004004","装饰灯","1.名称：应急照明灯\n2.安装形式：墙壁式","套","69",84.79,5850.51,{"v":821.1,"d":"821.10"}]
["10","030412004005","装饰灯","1.名称：疏散指示灯\n2.安装形式：墙壁式","套","69",64.59,4456.71,{"v":821.1,"d":"821.10"}]
["11","030412004006","装饰灯","1.名称：安全出口灯\n2.安装形式：墙壁式","套","32",64.59,2066.88,{"v":380.8,"d":"380.80"}]
["12","030411001002","配管","1.名称：电气配管\n2.材质：套接紧定式镀锌钢导管\n3.规格：JDG20\n4.配置要求：沿墙、顶板明敷，外刷防火涂料","m","280.00",16.27,{"v":4555.6,"d":"4555.60"},{"v":1654.8,"d":"1654.80"}]
["13","030411004002","配线","1.名称：电气配线\n2.型号、规格：BV-2.5mm2\n3.配线部位：穿管敷设","m","840.00",3.11,{"v":2612.4,"d":"2612.40"},{"v":478.8,"d":"478.80"}]
["14","031301017002","脚手架搭拆",null,"项","1",231.22,231.22,74.17]
{"$rows_empty":11}
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"2_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值","index":12,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[27,0,27,2],[29,0,29,3],[29,4,29,5]]}
["不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称:能源大楼消防故障排查与维修",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","AF-01","环境保护费","13041.07","1.78",232.13]
["2","AF-02","文明施工费","13041.07","6.1",795.51]
["3","AF-03","安全施工费","13041.07","4.22",550.33]
["4","AF-04","临时设施费","13041.07","4.6",599.89]
["5","AF-05","环境保护税","13041.07"]
{"$rows_empty":19}
["合计",{"$nulls":4},2177.86]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"2_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值","index":13,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[30,0,30,2],[32,0,32,3],[32,4,32,5]]}
["措施项目清单与计价表"]
["工程名称:能源大楼消防故障排查与维修",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","AC-01","夜间施工增加费","13041.07","0.5",65.21]
["2","AC-02","二次搬运费","13041.07","1",130.41]
["3","AC-03","冬雨季施工增加费","13041.07","0.7",91.29]
["4","AC-04","已完工程及设备保护费","13041.07","0.3",39.12]
["5","AC-05","工程定位复测费","13041.07","0.6",78.25]
["6","AC-06","非夜间施工照明费","13041.07","0.6",78.25]
["7","AC-07","临时保护设施费","13041.07","0.1",13.04]
["8","AC-08","赶工措施费","13041.07","2.5",326.03]
["9","AC-09","其它措施项目费"]
{"$rows_empty":18}
["合计",{"$nulls":4},"821.6"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"2_H_1 其他项目清单与计价汇总表","index":14,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,0,31,2],[33,0,33,3]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：能源大楼消防故障排查与维修",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称",null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,2376.29]
["2","专业工程暂估价"]
["3","计日工"]
["4","总承包服务费"]
{"$rows_empty":24}
["合  计",null,null,2376.29]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"2_I 税金计价表","index":15,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,4,1,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[5,0,5,4],[7,0,7,5]]}
["税金计价表"]
["工程名称:能源大楼消防故障排查与维修",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","增值税","分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费","52901.58","9","4761.14"]
[]
["合计",{"$nulls":4},"4761.14"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"3_D_3 单位工程最高投标限价汇总表","index":16,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[28,0,28,3],[30,0,30,2]]}
["单位工程最高投标限价汇总表"]
["工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","汇总内容","金 额(元)","其中:材料、设备暂估价(元)"]
["一","分部分项工程项目费",94276.63]
["1.1","其中:定额人工费",17212.53,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.2","     定额机械费",2728.04,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.3","     综合费",5184.65,{"v":0,"d":"0.00"}]
["二","措施项目费",1256.24,{"v":0,"d":"0.00"}]
["三","不可竞争费",3330.07,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3.1","安全文明施工费",3330.07,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3.2","环境保护税",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["四","其他项目费",4713.83,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.1","暂列金额",4713.83,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.2","专业工程暂估价",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.3","计日工",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.4","总承包服务费",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["五","税金",9321.91,{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":10}
["六","工程造价",112898.68]
["注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"3_E_1 分部分项工程量清单计价表","index":17,"n_rows":80,"n_cols":11,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[12,0,12,10],[14,0,14,10],[15,0,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,10],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,16,10],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,8,17,10],[26,0,26,10],[28,0,28,10],[29,0,29,3],[29,4,29,5],[29,6,29,10],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[30,2,32,2],[30,3,32,3],[30,4,32,4],[30,5,32,5],[30,6,30,10],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[31,8,31,10],[44,0,44,10],[46,0,46,10],[47,0,47,3],[47,4,47,5],[47,6,47,10],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[48,2,50,2],[48,3,50,3],[48,4,50,4],[48,5,50,5],[48,6,48,10],[49,6,50,6],[49,7,50,7],[49,8,49,10],[79,0,79,10]]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第1页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["1","WB030905002003","水灭火系统故障排查与处理","1.表象：消火栓无压力\n2.内容：需对市政进水管网进行前期勘察及后期开挖与维修\n3.要求：充分考虑前期勘察及后期开挖维修的费用\n4.其它：现场无图纸及具体负责人，现场建筑物距离市政道路约40米","项","1",20390.65,20390.65,6671.72,1669.61]
["2","030901002003","消火栓钢管","1.内容：原镀锌钢管腐蚀损坏，拆除与更换\n2.材质、规格：镀锌钢管DN100\n3.连接形式：沟槽连接\n4.附件：包括但不仅限于弯头、三通、异径管等管件及卡箍连接件","m","40.00",120.55,{"v":4822,"d":"4822.00"},{"v":1023.2,"d":"1023.20"},{"v":355.2,"d":"355.20"}]
["3","031208002004","管道绝热","1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉\n2.绝热厚度：40mm\n3.管道外径：φ114.3","m3","0.97",1015.48,985.02,165.13,{"v":23.7,"d":"23.70"}]
["4","031002001003","管道支吊架制作与安装","1.内容：原管道腐烂，拆除与更换\n2.材质：镀锌角钢\n3.规格：∠50*5\n4.管架形式：一般管架","kg","98.02",17.51,1716.33,548.91,196.04]
["5","031006015002","水箱","1.内容：原屋面消防水箱拆除、更换\n2.材质、类型：不锈钢消防水箱\n3.型号、规格：2000*3000*2000(H)","台","1",20259.08,20259.08,1021.06,338.01]
["6","031001001003","镀锌钢管","1.内容：原屋面消防水箱补水管拆除、更换\n2.材质：镀锌钢管\n3.规格、压力等级：DN65\n4.连接形式：螺纹\n5.压力试验及吹洗设计要求：原设计与规范要求","m","40.00",78.02,{"v":3120.8,"d":"3120.80"},{"v":977.2,"d":"977.20"},{"v":76,"d":"76.00"}]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]
[]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第2页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["7","031208002005","管道绝热","1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉\n2.绝热厚度：40mm\n3.管道外径：φ48.3、φ76.1","m3","0.58",1206.74,699.91,164.11,14.17]
["8","031001001004","镀锌钢管","1.内容：原屋面消防水箱泄水管拆除、更换\n2.材质：镀锌钢管\n3.规格、压力等级：DN50\n4.连接形式：螺纹\n5.压力试验及吹洗设计要求：原设计与规范要求","m","5.00",65.39,326.95,115.85,{"v":8.4,"d":"8.40"}]
["9","031003001003","螺纹阀门","1.类型：浮球阀\n2.内容：原屋面消防水箱浮球阀拆除，新装消防水箱处安装\n3.材质：铜质\n4.规格、压力等级：DN40\n5.连接形式：螺纹连接","个","2",219.31,438.62,{"v":35.3,"d":"35.30"},1.04]
["10","031003001004","螺纹阀门","1.类型：闸阀\n2.内容：原闸阀拆除，新装\n3.材质：铜质\n4.规格、压力等级：DN40\n5.连接形式：螺纹","个","2",125.43,250.86,41.14,6.26]
["11","031003003004","焊接法兰阀门","1.类型：闸阀\n2.内容：原闸阀拆除，新装\n3.材质：铸铁\n4.规格、压力等级：DN50\n5.连接形式：法兰连接","个","1",{"v":321.9,"d":"321.90"},{"v":321.9,"d":"321.90"},{"v":23.3,"d":"23.30"},2.98]
["12","031003003005","焊接法兰阀门","1.类型：闸阀\n2.内容：原闸阀拆除，新装\n3.材质：铸铁\n4.规格、压力等级：DN100\n5.连接形式：法兰连接","个","3",642.99,1928.97,168.18,15.36]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]
[]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第3页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["13","031003003006","焊接法兰阀门","1.类型：止回阀\n2.内容：原止回阀拆除，新装\n3.材质：铸铁\n4.规格、压力等级：DN100\n5.连接形式：法兰连接","个","1",632.62,632.62,56.06,5.12]
["14","030901010005","室内消火栓","1.内容：原试验消火栓栓头拆除、更换\n2.型号、规格：DN65","套","33",120.46,3975.18,1088.34,15.51]
["15","030901010006","室内消火栓","1.内容：消防水带(含接扣)更换\n2.型号、规格：DN65，L=25m","套","32",179.28,5736.96,422.08]
["16","030901013002","灭火器","1.名称：灭火器箱\n2.形式：内置2具干粉灭火器ABC3","只","32",138.29,4425.28,129.92,0.64]
["17","030412004007","装饰灯","1.名称：应急照明灯\n2.安装形式：墙壁式","套","64",84.79,5426.56,{"v":761.6,"d":"761.60"}]
["18","030412004008","装饰灯","1.名称：疏散指示灯\n2.安装形式：墙壁式","套","64",64.59,4133.76,{"v":761.6,"d":"761.60"}]
["19","030412004009","装饰灯","1.名称：安全出口灯\n2.安装形式：墙壁式","套","18",64.59,1162.62,{"v":214.2,"d":"214.20"}]
["20","030411001003","配管","1.名称：电气配管\n2.材质：套接紧定式镀锌钢导管\n3.规格：JDG20\n4.配置要求：沿墙、顶板明敷，外刷防火涂料","m","260.00",16.27,{"v":4230.2,"d":"4230.20"},{"v":1536.6,"d":"1536.60"}]
["21","030411004003","配线","1.名称：电气配线\n2.型号、规格：BV-2.5mm2\n3.配线部位：穿管敷设","m","790.00",3.11,{"v":2456.9,"d":"2456.90"},{"v":450.3,"d":"450.30"}]
["22","WB010801008001","五金安装","1.五金的品种：防火门闭门器B2\n2.内容：原失效闭门器拆除，新装","个","38",149.25,{"v":5671.5,"d":"5671.50"},465.88]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]
[]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第4页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["23","WB010801008002","五金安装","1.五金的品种：防火门顺序器B3\n2.内容：原失效顺序器拆除，新装","个","18",38.66,695.88,220.68]
["24","031301017003","脚手架搭拆",null,"项","1",468.08,468.08,150.17]
{"$rows_empty":26}
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"3_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值","index":18,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[27,0,27,2],[29,0,29,3],[29,4,29,5]]}
["不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","AF-01","环境保护费","19940.57","1.78",354.94]
["2","AF-02","文明施工费","19940.57","6.1",1216.37]
["3","AF-03","安全施工费","19940.57","4.22",841.49]
["4","AF-04","临时设施费","19940.57","4.6",917.27]
["5","AF-05","环境保护税","19940.57"]
{"$rows_empty":19}
["合计",{"$nulls":4},3330.07]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"3_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值","index":19,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[30,0,30,2],[32,0,32,3],[32,4,32,5]]}
["措施项目清单与计价表"]
["工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","AC-01","夜间施工增加费","19940.57","0.5",{"v":99.7,"d":"99.70"}]
["2","AC-02","二次搬运费","19940.57","1",199.41]
["3","AC-03","冬雨季施工增加费","19940.57","0.7",139.58]
["4","AC-04","已完工程及设备保护费","19940.57","0.3",59.82]
["5","AC-05","工程定位复测费","19940.57","0.6",119.64]
["6","AC-06","非夜间施工照明费","19940.57","0.6",119.64]
["7","AC-07","临时保护设施费","19940.57","0.1",19.94]
["8","AC-08","赶工措施费","19940.57","2.5",498.51]
["9","AC-09","其它措施项目费"]
{"$rows_empty":18}
["合计",{"$nulls":4},"1256.24"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"3_H_1 其他项目清单与计价汇总表","index":20,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,0,31,2],[33,0,33,3]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：水务局大楼消防故障排查与维修",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称",null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,4713.83]
["2","专业工程暂估价"]
["3","计日工"]
["4","总承包服务费"]
{"$rows_empty":24}
["合  计",null,null,4713.83]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"3_I 税金计价表","index":21,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,4,1,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[5,0,5,4],[7,0,7,5]]}
["税金计价表"]
["工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","增值税","分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费","103576.77","9","9321.91"]
[]
["合计",{"$nulls":4},"9321.91"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"4_D_3 单位工程最高投标限价汇总表","index":22,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[28,0,28,3],[30,0,30,2]]}
["单位工程最高投标限价汇总表"]
["工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","汇总内容","金 额(元)","其中:材料、设备暂估价(元)"]
["一","分部分项工程项目费",228543.24]
["1.1","其中:定额人工费",{"v":37858.8,"d":"37858.80"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.2","     定额机械费",9218.64,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.3","     综合费",12242.76,{"v":0,"d":"0.00"}]
["二","措施项目费",2965.87,{"v":0,"d":"0.00"}]
["三","不可竞争费",7861.93,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3.1","安全文明施工费",7861.93,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3.2","环境保护税",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["四","其他项目费",11427.16,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.1","暂列金额",11427.16,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.2","专业工程暂估价",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.3","计日工",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.4","总承包服务费",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["五","税金",22571.84,{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":10}
["六","工程造价",273370.04]
["注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"4_E_1 分部分项工程量清单计价表","index":23,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[15,0,15,10],[17,0,17,10],[18,0,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[19,5,21,5],[19,6,19,10],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[20,8,20,10],[41,0,41,10]]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第1页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["1","030901002004","消火栓钢管","1.内容：原镀锌钢管腐蚀损坏，拆除与更换\n2.材质、规格：镀锌钢管DN100\n3.连接形式：沟槽连接\n4.附件：包括但不仅限于弯头、三通、异径管等管件及卡箍连接件","m","425.00",136.86,{"v":58165.5,"d":"58165.50"},12856.25,{"v":3774,"d":"3774.00"}]
["2","030901011001","室外消火栓","1.安装方式：地上式\n2.型号、规格：SS100/65-16","套","7",{"v":1028.1,"d":"1028.10"},{"v":7196.7,"d":"7196.70"},576.24,{"v":58.8,"d":"58.80"}]
["3","010606009001","钢护栏","1.名称：室外消火栓防撞护栏\n2.标准：满足防撞要求","套","7",641.48,4490.36,573.02,12.25]
["4","011605001001","平面块料拆除","1.拆除的基层类型：水泥砂浆结合层\n2.饰面材料种类：大理石路面","m2","112.00",12.76,1429.12,1003.52]
["5","040203006001","沥青混凝土","1.拆除种类：沥青混凝土路面","m2","24.00",45.23,1085.52,60.72,{"v":33.6,"d":"33.60"}]
["6","011605001002","平面块料拆除","1.拆除的基层类型：水泥砂浆结合层\n2.饰面材料种类：人行道板","m2","204.00",12.76,2603.04,1827.84]
["7","040204002001","人行道板安砌","1.块料品种、规格：大理石，充分利用拆除大理石\n2.垫层品种、规格：水泥砂浆 ","m2","112.00",{"v":111.1,"d":"111.10"},{"v":12443.2,"d":"12443.20"},2285.92,236.32]
["8","040203006002","沥青混凝土","1.沥青混凝土种类：与原路面相同\n2.厚度：原路面一致","m2","24.00",89.79,2154.96,122.16,54.24]
["9","040204002002","人行道板安砌","1.块料品种、规格：人行道板，充分利用拆除人行道板\n2.垫层品种、规格：水泥砂浆 ","m2","204.00",209.76,42791.04,4163.64,430.44]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]
[]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第2页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["10","010101003001","挖沟槽土方","1.土壤类别：三类土(含建筑垃圾)\n2.挖土深度：2.0米以内\n3.回填要求：就地夯填，包括但不仅限于规范或实际要求的填砂保护","m3","306.00",111.53,34128.18,{"v":6165.9,"d":"6165.90"},1324.98]
["11","WB011614004001","建筑垃圾外运","1.建筑垃圾种类：拆除的弃用的大理石、沥青混凝土路面及人行道板\n2.运距：15km以内\n3.其它：包括建筑垃圾处理等一切费用","m3","110.50",42.72,4720.56,261.89,3294.01]
["12","WB011701011001","安全围护","1.搭设部位：学校校门口、商业街沿街店面\n2.搭设高度：1.8米\n3.围护（网）材质：彩钢板\n4.其它：考虑残值回收","m2","810.00",69.82,{"v":56554.2,"d":"56554.20"},{"v":7711.2,"d":"7711.20"}]
["13","031301017004","脚手架搭拆",null,"项","1",780.86,780.86,{"v":250.5,"d":"250.50"}]
{"$rows_empty":15}
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"4_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值","index":24,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[27,0,27,2],[29,0,29,3],[29,4,29,5]]}
["不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","AF-01","环境保护费","47077.44","1.78",837.98]
["2","AF-02","文明施工费","47077.44","6.1",2871.72]
["3","AF-03","安全施工费","47077.44","4.22",1986.67]
["4","AF-04","临时设施费","47077.44","4.6",2165.56]
["5","AF-05","环境保护税","47077.44"]
{"$rows_empty":19}
["合计",{"$nulls":4},7861.93]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"4_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值","index":25,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[30,0,30,2],[32,0,32,3],[32,4,32,5]]}
["措施项目清单与计价表"]
["工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","AC-01","夜间施工增加费","47077.44","0.5",235.39]
["2","AC-02","二次搬运费","47077.44","1",470.77]
["3","AC-03","冬雨季施工增加费","47077.44","0.7",329.54]
["4","AC-04","已完工程及设备保护费","47077.44","0.3",141.23]
["5","AC-05","工程定位复测费","47077.44","0.6",282.46]
["6","AC-06","非夜间施工照明费","47077.44","0.6",282.46]
["7","AC-07","临时保护设施费","47077.44","0.1",47.08]
["8","AC-08","赶工措施费","47077.44","2.5",1176.94]
["9","AC-09","其它措施项目费"]
{"$rows_empty":18}
["合计",{"$nulls":4},"2965.87"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"4_H_1 其他项目清单与计价汇总表","index":26,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,0,31,2],[33,0,33,3]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：棠梅园小区消防故障排查与维修",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称",null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,11427.16]
["2","专业工程暂估价"]
["3","计日工"]
["4","总承包服务费"]
{"$rows_empty":24}
["合  计",null,null,11427.16]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"4_I 税金计价表","index":27,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,4,1,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[5,0,5,4],[7,0,7,5]]}
["税金计价表"]
["工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","增值税","分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费","250798.2","9","22571.84"]
[]
["合计",{"$nulls":4},"22571.84"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"5_D_3 单位工程最高投标限价汇总表","index":28,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[28,0,28,3],[30,0,30,2]]}
["单位工程最高投标限价汇总表"]
["工程名称:华联商城消防故障排查与维修",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","汇总内容","金 额(元)","其中:材料、设备暂估价(元)"]
["一","分部分项工程项目费",21292.03]
["1.1","其中:定额人工费",6915.17,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.2","     定额机械费",1087.26,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.3","     综合费",2079.55,{"v":0,"d":"0.00"}]
["二","措施项目费",504.14,{"v":0,"d":"0.00"}]
["三","不可竞争费",{"v":1336.4,"d":"1336.40"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["3.1","安全文明施工费",{"v":1336.4,"d":"1336.40"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["3.2","环境保护税",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["四","其他项目费",{"v":1064.6,"d":"1064.60"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.1","暂列金额",{"v":1064.6,"d":"1064.60"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.2","专业工程暂估价",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.3","计日工",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.4","总承包服务费",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["五","税金",2177.75,{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":10}
["六","工程造价",26374.92]
["注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"5_E_1 分部分项工程量清单计价表","index":29,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[14,0,14,10],[16,0,16,10],[17,0,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[18,2,20,2],[18,3,20,3],[18,4,20,4],[18,5,20,5],[18,6,18,10],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,8,19,10],[48,0,48,10]]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:华联商城消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第1页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["1","WB030905002004","水灭火系统故障排查与处理","1.表象：消火栓无压力\n2.内容：需对市政进水管网进行前期勘察及后期开挖与维修\n3.要求：充分考虑前期勘察及后期开挖维修的费用","项","1",11770.34,11770.34,4335.88,1084.81]
["2","030901010007","室内消火栓","1.安装方式：暗装\n2.内容：原试验消火栓箱体拆除、更换\n3.型号、规格：700*1000\n4.附件材质、规格：包含消火栓箱框门","套","5",{"v":466,"d":"466.00"},{"v":2330,"d":"2330.00"},{"v":824.6,"d":"824.60"}]
["3","030901010008","室内消火栓","1.内容：消防水带(含接扣)更换\n2.型号、规格：DN65，L=25m","套","5",179.28,{"v":896.4,"d":"896.40"},65.95]
["4","030901010009","室内消火栓","1.内容：原试验消火栓栓头拆除、更换\n2.型号、规格：DN65","套","5",120.46,{"v":602.3,"d":"602.30"},{"v":164.9,"d":"164.90"},2.35]
["5","030412004010","装饰灯","1.名称：应急照明灯\n2.安装形式：墙壁式","套","6",84.79,508.74,{"v":71.4,"d":"71.40"}]
["6","030412004011","装饰灯","1.名称：疏散指示灯\n2.安装形式：墙壁式","套","6",64.59,387.54,{"v":71.4,"d":"71.40"}]
["7","030412004012","装饰灯","1.名称：安全出口灯\n2.安装形式：墙壁式","套","1",64.59,64.59,{"v":11.9,"d":"11.90"}]
["8","030411001004","配管","1.名称：电气配管\n2.材质：套接紧定式镀锌钢导管\n3.规格：JDG20\n4.配置要求：沿墙、顶板明敷，外刷防火涂料","m","200.00",16.27,{"v":3254,"d":"3254.00"},{"v":1182,"d":"1182.00"}]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]
[]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:华联商城消防故障排查与维修",{"$nulls":3},"标段:",null,"第2页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["9","030411004004","配线","1.名称：电气配线\n2.型号、规格：BV-2.5mm2\n3.配线部位：穿管敷设","m","200.00",3.11,{"v":622,"d":"622.00"},{"v":114,"d":"114.00"}]
["10","030901013003","灭火器","1.名称：灭火器箱\n2.形式：内置2具干粉灭火器ABC3","只","5",138.29,691.45,{"v":20.3,"d":"20.30"},{"v":0.1,"d":"0.10"}]
["11","031301017005","脚手架搭拆",null,"项","1",164.67,164.67,52.84]
{"$rows_empty":24}
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"5_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值","index":30,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[27,0,27,2],[29,0,29,3],[29,4,29,5]]}
["不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称:华联商城消防故障排查与维修",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","AF-01","环境保护费","8002.43","1.78",142.44]
["2","AF-02","文明施工费","8002.43","6.1",488.15]
["3","AF-03","安全施工费","8002.43","4.22",{"v":337.7,"d":"337.70"}]
["4","AF-04","临时设施费","8002.43","4.6",368.11]
["5","AF-05","环境保护税","8002.43"]
{"$rows_empty":19}
["合计",{"$nulls":4},{"v":1336.4,"d":"1336.40"}]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"5_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值","index":31,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[30,0,30,2],[32,0,32,3],[32,4,32,5]]}
["措施项目清单与计价表"]
["工程名称:华联商城消防故障排查与维修",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","AC-01","夜间施工增加费","8002.43","0.5",40.01]
["2","AC-02","二次搬运费","8002.43","1",80.02]
["3","AC-03","冬雨季施工增加费","8002.43","0.7",56.02]
["4","AC-04","已完工程及设备保护费","8002.43","0.3",24.01]
["5","AC-05","工程定位复测费","8002.43","0.6",48.01]
["6","AC-06","非夜间施工照明费","8002.43","0.6",48.01]
["7","AC-07","临时保护设施费","8002.43","0.1",{"v":8,"d":"8.00"}]
["8","AC-08","赶工措施费","8002.43","2.5",200.06]
["9","AC-09","其它措施项目费"]
{"$rows_empty":18}
["合计",{"$nulls":4},"504.14"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"5_H_1 其他项目清单与计价汇总表","index":32,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,0,31,2],[33,0,33,3]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：华联商城消防故障排查与维修",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称",null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,{"v":1064.6,"d":"1064.60"}]
["2","专业工程暂估价"]
["3","计日工"]
["4","总承包服务费"]
{"$rows_empty":24}
["合  计",null,null,{"v":1064.6,"d":"1064.60"}]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"5_I 税金计价表","index":33,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,4,1,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[5,0,5,4],[7,0,7,5]]}
["税金计价表"]
["工程名称:华联商城消防故障排查与维修",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","增值税","分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费","24197.17","9","2177.75"]
[]
["合计",{"$nulls":4},"2177.75"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]